| - 表1 海南省建设工程建设单位检查评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 建设单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1 | 基本管理 | 未办理施工图设计文件报审，未经审查或审查不合格擅自施工，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 开工前未按国家规定办理工程质量监督手续,扣100分 |  |  |  |
|  |  | 未取得施工许可证擅自开工的,扣100分 |  |  |  |
|  |  | 违反规划许可或重大设计变更手续不完善的，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 未经竣工验收或竣工验收后未办理备案手续，建设单位擅自使用的，扣100分 |  |  |  |
| 2 | 工程发包 | 是否按规定进行招投标 | 15 |  |  |
|  |  | 是否将工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理等单位，是否按规定委托监理单位进行监理 | 14 |  |  |
|  |  | 有无将建设工程肢解发包 | 5 |  |  |
| 3 | 工程设计 | 是否组织图纸会审及设计交底 | 3 |  |  |
|  |  | 有无未经设计单位书面确认，擅自修改设计文件及进行设计变更 | 3 |  |  |
| 4 | 质量行为 | 是否按规定组织召开第一次工地例会 | 3 |  |  |
|  |  | 有无明示或暗示设计单位或施工单位、监理单位违反建设程序、工程强制性标准，降低建设工程质量 | 5 |  |  |
|  |  | 有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备 | 5 |  |  |
|  |  | 是否擅自提高工程履约保证金 | 3 |  |  |
|  |  | 有无明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告，弄虚作假送检试样 | 8 |  |  |
| 5 | 安全行为 | 有无向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电等地下管线资料，气象水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，是否真实、准确、完整 | 5 |  |  |
|  |  | 收到监理单位关于施工现场安全及质量报告是否及时组织处理，处理措施是否有力 | 6 |  |  |
|  |  | 有无对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制标准规定的要求；有无要求施工单位压缩合同约定的合理工期 | 5 |  |  |
|  |  | 建设单位有无按规定提供建设工程安全作业环境及安全施工措施费用 | 10 |  |  |
| 6 | 合同款支付 | 是否按合同约定支付施工工程款及工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理、检测试验等费用 | 10 |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |

| - 表2 海南省建设工程勘察单位检查评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 勘察单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1 | 基本管理 | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外勘察企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 违反强制性条文,并造成重大质量安全影响的，扣60分 |  |  |  |
| 2 | 勘察行为 | 勘察单位在施工过程中，是否到位参加各项验收，是否及时签署验收意见 | 2 |  |  |
|  |  | 勘察单位是否参加因勘察造成的质量事故分析，是否及时提出技术处理方案 | 2 |  |  |
|  |  | 勘察单位是否按规定要求到位参加竣工验收，是否及时签署勘察检查意见 | 2 |  |  |
| 3 | 勘察纲要准确性 | 设计意图及对勘察的要求是否明确 | 2 |  |  |
|  |  | 是否进行现场踏勘、充分收集利用附近地质、工程地质资料和对拟建场工程地质、水文地质条件进行分析 | 2 |  |  |
|  |  | 勘探孔（点）的布置、数量、深度、测试要求等是否符合规范规定，方案是否做到经济合理 | 2 |  |  |
|  |  | 工作方法、工作手段是否合理，安全措施是否到位并得到保障 | 2 |  |  |
| 4 | 野外钻探工作 | 孔位布置及钻孔地面标高测量是否符合规定 | 3 |  |  |
|  |  | 钻探是否符合操作规程要求，是否按不同土层采用相应钻探方法，钻探岩芯采取率是否满足规范要求，是否提供岩心照片 | 5 |  |  |
|  |  | 描述内容是否齐全、记录是否正确、清楚、是否准确鉴定岩性和变层深度、是否能如实反映地层土质的特性及地下水位 | 9 |  |  |
|  |  | 取（岩）土、水试样是否符合规程规定 | 3 |  |  |
| 5 | 原位测试 | 原位测试方法是否适当，测试数量是否满足规范标准要求 | 5 |  |  |
| 6 | 地下水 | 地下水的参数测试方法是否符合现行规范要求，勘察期间地下水位、地下水类型等阐述是否明确、合理 | 5 |  |  |
| 7 | （岩）土水样试验 | 是否按照试验任务单要求，无遗漏差错项目 | 2 |  |  |
|  |  | 开土操作是否细致、描述项目是否齐全 | 3 |  |  |
|  |  | 土、水试验是否符合操作规程，原始数据和计算数据是否正确，各项指标之间关系是否吻合、成果报告是否准确 | 5 |  |  |
| 8 | 勘察报告 | 地层岩性剖面图、钻孔柱状图等图件是否齐全，成图比例是否恰当，是否能正确反映土层的年代成因和沉积规律，是否能结合土的工程性能、分层是否合理 | 10 |  |  |
|  |  | 是否能结合地区经验提供岩土设计参数，是否做到分析有据，数值是否可靠 | 8 |  |  |
|  |  | 对重大工程或工程地质条件复杂的工程，是否能采用多种手段，是否按照规范要求提供各种计算参数及相应措施 | 6 |  |  |
|  |  | 是否做到报告文字通顺，简明扼要，重点突出，结论正确，是否能充分反映场地工程地质条件，建议地基方案是否做到经济安全合理，是否满足设计施工要求 | 8 |  |  |
| 9 | 抗震设防 | 提供的抗震设防烈度、设计地震基本加速度、设计地震分组是否正确 | 5 |  |  |
|  |  | 场地类别划分的依据是否充分，资料是否真实、可靠；场地类别划分结果是否正确；建筑抗震地段划分是否正确 | 9 |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |

| - 表3 海南省建设工程设计单位检查评分表（房建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 设计单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容及标准 | 应得分数 |  | 实得分数 |  | 备注 |  |
| 1 | 基本管理 |  |  | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外设计企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 违反强制性条文,并造成重大质量安全影响的，扣60分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 执行规范标准 |  |  | 贯彻执行国家建设方针、政策、现行规范、规定、规程的执行情况和所用的主要标准 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑 | 设计内容 |  | 是否符合国家建筑工程设计文件编制深度要求 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空间布局、使用功能、环境效益及用地、投资等是否做到经济合理 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 选用材料 |  | 用料说明、装修标准，选用材料技术指标以及节点设计等是否符合国家规定标准 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 结构 | 设计内容 |  | 结构计算完整性和正确性，计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本；计算书：结构设计信息、周期振型地震力信息、结构位移信息、超配筋信息、层平面简图、层荷载简图、层构件配筋简图、层楼板配筋简图、基础计算书、人防计算书（如有） | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 图纸：结构总说明、基础平面图、基础详图、竖向构件详图、层结构平面图、屋顶结构平面图、水箱、电梯机房及屋顶构件详图、楼梯大样、节点大样 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计中是否做到经济合理 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 给排水 | 设计内容 |  | 设计说明、图例、小区室外给排水总平面图，建筑室内给排水平面图，给排水系统图，局部放大图，节点详图；主要设备材料表；循环水处理构筑物的平面、剖面及系统图；污水处理站平面图、工艺流程断面图、构筑物平面、剖面及详图 | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 给排水 | 设计内容 |  | 管线布置，设备、材料选用，运行安全，节能节水，环境保护等，设计中做到经济合理 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气 | 设计内容 |  | 电气设计说明、图例符号、电气总平面图、变、配电站、配电、照明、火灾自动报警系统及防雷、接地和安全设计、系统线路布置以及设计范围内的其他系统设计图等 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料设备选型，运行安全，能源消耗等，设计中做到技术先进、经济合理 | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 暖通 | 设计内容 |  | 设计图纸：施工总说明、设计总说明、设备材料选型表、采暖、通风、空调、制冷各系统图纸 | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 节能专项设计，环境保护等是否满足要求，设计中是否能做到经济合理 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 设计质量 |  |  | 制图是否按规定的设计深度和标准，专业会签或图面质量是否符合要求、正确 | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工阶段设计质量行为 |  |  | 有无明示或暗示建设、施工单位使用指定生产厂家、供应商的建筑材料、专用设备、工艺生产线等行为 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开工前是否参加图纸会审及设计交底 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计单位在施工过程中，是否到位参加各项验收，是否及时签署验收意见。参加人员非本企业注册人员，有无委托书 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计单位有无参加建设工程质量事故分析，对因设计造成的质量事故，是否及时提出技术处理方案 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有配合建设、施工单位修改设计文件，违反相关规定又未出正式文件 | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 工程验收阶段设计质量行为 |  |  | 设计单位是否到位参加竣工验收，是否及时签署设计检查意见，参加人员是否本企业注册人员，有无委托书 | 5 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |
| 注: 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 表4 海南省建设工程设计单位检查评分表（道路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 设计单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及标准 |  |  | 应得分数 |  | 实得分数 |  | 备注 |
| 1 | 基本管理 |  | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外设计企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 违反强制性条文,并造成重大质量安全影响的,扣60分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 执行规范标准 |  | 贯彻执行国家建设方针、政策、现行规范、规定、规程的执行情况和所用的主要标准 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 设计内容 |  | 道路设计说明，道路区域布置图、道路平面图、道路平曲线表、道路逐桩坐标图、道路标准横断面图、道路纵断图、道路基础处理大样图、道路路面结构图、道路土方横断面图、道路土方总量计算表、交叉口竖向设计图、人行道铺装大样图、道路无障碍设计大样图、道路主要工程数量表、材料选用 |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计中是否做到经济合理 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 设计质量 |  | 设计依据，设计原则，设计数据，设计结果是否合理可靠 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制图是否能按照规定的设计深度和标准，专业会签或图面质量是否符合要求，是否正确 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 施工阶段设计质量行为 |  | 有无明示或暗示建设、施工单位使用指定生产厂家、供应商的建筑材料、专用设备、工艺生产线等行为 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开工前是否参加图纸会审及设计交底 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计单位在施工过程中，是否到位参加各项验收，是否及时签署验收意见 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计单位有无参加建设工程质量事故分析，是否及时提出技术处理方案 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否按规定进行设计变更 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | 工程验收阶段设计质量行为 |  | 设计单位是否到位参加竣工验收，是否及时签署设计检查意见 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 表5 海南省建设工程设计单位检查评分表（桥梁） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 设计单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1 | 基本管理 | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外设计企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 违反强制性条文,并造成重大质量安全影响的,扣60分 |  |  |  |
| 2 | 执行规范标准 | 贯彻执行国家建设方针、政策、现行规范、规定、规程的执行情况和所用的主要标准 | 10 |  |  |
| 3 | 设计内容 | 桥位平面图，桥型总体布置图，设计说明、基础坐标图、基础一般构造图和钢筋构造图、墩台一般构造图和钢筋构造图、盖梁、支座、索塔、锚锭、梁、拱一般构造图和钢筋构造图、预应力钢筋束布置图、桥面系、附属结构、装饰装修设计图，桥梁结构设计计算书 | 35 |  |  |
|  |  | 设计中是否做到经济合理 | 5 |  |  |
| 4 | 设计质量 | 用料说明、装修标准，选用材料技术指标以及节点设计等是否符合国家规定标准 | 10 |  |  |
|  |  | 制图是否能按照规定的设计深度和标准，专业会签或图面质量是否符合要求，是否正确 | 10 |  |  |
| 5 | 施工阶段设计质量行为 | 有无明示或暗示建设、施工单位使用指定生产厂家、供应商的建筑材料、专用设备、工艺生产线等行为 | 5 |  |  |
|  |  | 开工前是否参加图纸会审及设计交底 | 5 |  |  |
|  |  | 设计单位在施工过程中，是否到位参加各项验收，是否及时签署验收意见 | 5 |  |  |
|  |  | 设计单位有无参加建设工程质量事故分析，是否及时提出技术处理方案 | 5 |  |  |
|  |  | 是否按规定进行设计变更 | 5 |  |  |
| 6 | 工程验收阶段设计质量行为 | 设计单位是否到位参加竣工验收，是否及时签署设计检查意见 | 5 |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |

| - 表6 海南省建设工程设计单位检查评分表（排水） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 设计单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1 | 基本管理 | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外设计企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 违反强制性条文,并造成重大质量安全影响的,扣60分 |  |  |  |
| 2 | 执行规范标准 | 贯彻执行国家建设方针、政策、现行规范、规定、规程的执行情况和所用的主要标准 | 10 |  |  |
| 3 | 设计内容 | 排水设计说明，排水规划总平面图、标准管位横断面图、管渠纵断图、管渠结构图、检查井结构图、管渠基础处理、回填土设计要求、设备、材料选用 | 32 |  |  |
|  |  | 设计中是否做到经济合理 | 3 |  |  |
| 4 | 设计质量 | 设计依据，设计原则，设计数据，设计结果是否合理可靠 | 15 |  |  |
|  |  | 制图是否能按照规定的设计深度和标准，专业会签或图面质量是否符合要求，是否正确 | 10 |  |  |
| 5 | 施工阶段设计质量行为 | 有无明示或暗示建设、施工单位使用指定生产厂家、供应商的建筑材料、专用设备、工艺生产线等行为 | 5 |  |  |
|  |  | 开工前是否参加图纸会审及设计交底 | 5 |  |  |
|  |  | 设计单位在施工过程中，是否到位参加各项验收，是否及时签署验收意见。参加人员非本企业注册人员，有无委托书 | 5 |  |  |
|  |  | 设计单位有无参加建设工程质量事故分析，对因设计造成的质量事故，是否及时提出技术处理方案 | 5 |  |  |
|  |  | 是否有配合建设、施工单位修改设计文件，违反相关规定又未出正式文件 | 5 |  |  |
| 6 | 工程验收阶段设计质量行为 | 设计单位是否到位参加竣工验收，是否及时签署设计检查意见，参加人员是否本企业注册人员，有无委托书 | 5 |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |

| - 表7 海南省建设工程监理单位检查评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 监理单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1* | 基本管理 |  | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外监理企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
| 2 | 监理取费 |  | 监理取费是否低于国家规定收费标准的80%（另有规定的除外） | 5 |  |  |
| 3* | 监理机构及人员 |  | 监理组织机构人员配备表及总监（总监代表）、材料见证员的任命或授权书、总监变更手续、组织机构表附相关人员岗位证件复印件是否满足规定 | 5 |  |  |
|  |  |  | 监理机构主要监理人员持证上岗率，监理人员是否按规定配备 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目总监及主要监理人员与投标文件中的监理机构人员是否一致，如更换是否有合法的变更手续 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目总监是否担任了超过3个以上项目的总监，总监是否到位 | 3 |  |  |
|  |  |  | 总监代表是否本企业注册监理工程师，专业工程师是否到位、有无超越规定签署监理文件 | 3 |  |  |
|  |  |  | 监理员是否为本企业注册监理员，是否到位，有无超越规定签署监理文件 | 2 |  |  |
|  |  |  | 见证取样人员有无见证员资格，是否到位 | 2 |  |  |
| 4 | 监理资料 | 监理规划 | 编制监理规划或内容是否齐全，审批手续是否符合规定 | 2 |  |  |
|  |  | 监理细则 | 按规定应编写监理细则的项目是否编制监理细则，编审手续是否符合规定；监理细则内容，针对性和可操作性等是否符合要求 | 2 |  |  |
|  |  | 设计交底图纸会审 | 设计交底及会审前，总监是否组织审查施工图纸并提出书面意见或建议 | 2 |  |  |
| 4 | 监理资料 | 施工组织及方案审查 | 施工组织设计及专项方案审查意见、签批手续是否符合规定 | 4 |  |  |
|  |  | 会议纪要 | 工地例会是否按要求召开，会议纪要是否完整、齐全 | 2 |  |  |
|  |  | 监理月报 | 是否编制或及时编制监理月报，是否经总监签认上报，监理月报内容以及针对性是否符合要求 | 2 |  |  |
|  |  | 监理日记 | 记录是否规范，内容能否反映监理工作情况等，记录人有无漏签字，总监是否抽查审阅 | 2 |  |  |
|  |  | 旁站记录 | 旁站记录内容是否真实、齐全 | 2 |  |  |
|  |  | 监理资料 | 是否按本省统一要求进行资料整理 | 2 |  |  |
| 5 | 质量监理 | 开工审查 | 总监是否对开工报审及相关资料进行审查签发，有无给不具备开工条件的项目签发开工报告 | 5 |  |  |
|  |  | 质量安全体系审查 | 是否对施工单位项目管理机构的组织机构、管理制度进行审查，是否对管理人员和特种作业人员岗位资格审查漏项，有无附相关资料 | 4 |  |  |
|  |  | 分包单位审查 | 是否对分包单位资格进行审查签认，审查内容及资料是否齐全 | 2 |  |  |
|  |  | 材料、构配件、设备质量控制 | 对进场材料、构配件和设备及其质保资料是否进行审查签认，签认的报审表数量是否满足要求，有无附相应质保资料 | 3 |  |  |
|  |  |  | 有无将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字 | 3 |  |  |
|  |  |  | 是否按规定对进场材料、构配件等采用见证取样方式进行抽检，见证取样签证手续或资料是否齐全 | 3 |  |  |
|  |  | 工序及分部分项工程质量监理 | 有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量等违反质量管理条例的行为 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工序报验签证资料有无漏项，签字手续是否齐全 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对检验批、分项工程、分部工程质量验收是否规范，资料签认有无漏项 | 2 |  |  |
| 5 | 质量监理 |  | 是否及时针对严重质量缺陷及质量事故下发施工暂停令或监理工程师通知单，对存在的质量缺陷及质量问题整改结果的复查是否到位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，是否及时向建设单位及有关主管部门报告 | 5 |  |  |
| 6 | 安全监理 |  | 发现安全事故隐患是否及时下发监理工程师通知单要求施工单位整改 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对严重的质量安全隐患是否及时下发暂停工令要求停工整改 | 4 |  |  |
|  |  |  | 施工单位拒不整改或者不停止施工的，是否及时向建设单位及有关主管部门报告，是否审查施工现场安全生产、文明施工措施费用的使用情况 | 4 |  |  |
|  |  |  | 是否对安全生产许可证、三类人员及相关证件进行审查 | 3 |  |  |
|  |  |  | 是否对建筑起重机械设备安装、拆卸方案进行审批，安装、拆卸单位资质是否符合要求，建筑起重机械设备有否未经检测验收合格就使用的，是否进行建筑起重机械设备安全检查 | 2 |  |  |
|  |  |  | 是否对施工现场进行定期安全检查，有否相关检查、整改处理记录，是否按规定参与施工单位的安全措施验收 | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 1、全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 2、如与《海南省房屋建筑和市政工程现场检查评分表》（监理企业市场行为）共同检查，“*”所示项目不重复检查评分。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |  |

| - 表8 海南省建设工程施工单位检查评分表（房建质量） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 施工单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1* | 基本管理 |  | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外施工企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
| 2 | 质量行为 |  | *项目经理、项目部管理人员资格是否符合相应要求，人员是否到位 | 5 |  |  |
|  |  |  | *主要专业工种操作上岗资格是否符合相应规定，工种配备是否到位 | 2 |  |  |
|  |  |  | 是否按管理制度编制、审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 | 4 |  |  |
|  |  |  | 施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准；有无偷工减料或使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 2 |  |  |
|  |  |  | 是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | 3 |  |  |
|  |  |  | 质量问题和质量事故处理是否及时，整改措施是否有效；对监理、业主及有关部门下发的质量整改通知是否及时整改并回复 | 5 |  |  |
| 3 | 工程资料 |  | 技术交底和施工日志是否记录详实 | 2 |  |  |
|  |  |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量是否有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂，石有无进行碱活性试验，预制构件有无进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的有无型式检验报告 | 5 |  |  |
|  |  |  | 水准仪、经纬仪、磅砰、钢尺等设备仪器的计量检定证书 | 2 |  |  |
|  |  |  | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底是否符合程序，记录是否完整 | 4 |  |  |
| 3 | 工程资料 |  | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程定位，基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录内容是否完整、记录是否真实 | 5 |  |  |
|  |  |  | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录内容是否齐全、结论是否明确、签认手续是否完整，参与验收人员是否具有相应资质 | 4 |  |  |
|  |  |  | 是否按本省统一要求进行资料整理 | 2 |  |  |
| 4 | 地基基础 |  | 是否编制基础施工方案，深基坑方案是否经专家论证，是否按方案施工 | 3 |  |  |
|  |  |  | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量是否符合要求，桩位偏差是否符合要求 | 6 |  |  |
|  |  |  | 现场基槽是否符合规范要求，有无存在验收不符合要求进入下道工序 | 3 |  |  |
|  |  |  | 现场基坑开挖安全措施是否到位，是否影响临边建筑物安全 | 4 |  |  |
|  |  |  | 现场实体检查，混凝土尺寸及观感是否存在缺陷；现场实体混凝土强度抽查，是否达到设计要求；现场实体混凝土钢筋保护层抽查，是否达到设计要求 | 4 |  |  |
| 5 | 主体工程（钢筋混凝土结构） | 钢筋 分项 | 钢筋工程受力钢筋品种、级别、规格和数量与设计文件是否相符；钢筋代换是否经过设计单位同意并完善变更手续；钢筋的加工绑扎、连接方式、间距及质量是否符合设计及验收规范要求；预应力结构钢筋处理及锚具封闭是否符合设计及验收规范要求 | 5 |  |  |
|  |  | 模板及支撑 体系 | 模板与支撑体系与施工方案是否相符，高大支模方案有无经专家论证；现场模板支撑体系承载力、刚度和稳定性是否满足规范要求 | 4 |  |  |
|  |  | 混凝土分项 | 现场混凝土设备（计量器具）及运输是否能满足规范要求；现场有无坍落度测量设备，现场同条件养护试件养护环境是否符合要求；混凝土浇筑、施工缝留置及成品养护是否符合规范要求 | 5 |  |  |
| 5 | 主体工程（钢筋混凝土结构） | 混凝土结构 检测 | 混凝土构件尺寸及观感有无存在缺陷；混凝土强度是否达到设计要求；混凝土钢筋保护层是否达到设计要求 | 5 |  |  |
|  |  | 砌体 结构 | 现场检查砌块的质量是否符合规范要求，与报验资料是否相符 | 2 |  |  |
|  |  |  | 现场墙体砌筑质量是否满足要求；灰缝厚度及砂浆饱满度是否满足规范要求；现场砂浆配合比是否满足要求 | 5 |  |  |
|  |  |  | 墙体转角处，交接处及临时间断处砌筑方式是否符合规范要求；抗震设防地区是否设置拉结筋 | 3 |  |  |
|  |  |  | 现场构造柱，圈梁等抗震构造措施施工是否满足规范要求 | 3 |  |  |
| 6 | 装饰装修分部 | 基本 规定 | 当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，是否由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，并对既有建筑结构的安全性进行核验、确认 | 12 |  |  |
|  |  | 地面 | 厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料是否符合设计要求，有防水要求的建筑地面工程，铺设前是否对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度是否符合设计要求，是否设置防水隔离层 |  |  |  |
|  |  | 抹灰 | 外墙和顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰层之间是否粘结牢固；抹灰层有无脱层、空鼓，面层有无爆灰和裂缝 |  |  |  |
|  |  | 门窗 | 门窗安装是否牢固，是否存在砌体上安装门窗用射钉固定现象 |  |  |  |
|  |  | 吊顶 | 是否存在重型灯具、电扇及其他重型设备安装在龙骨上；龙骨吊顶安装是否符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 轻质 隔墙 | 预埋件、连接件位置是否正确，数量及连接方法是否符合设计要求；隔墙板安装是否牢固 |  |  |  |
|  |  | 饰面板（砖） | 预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理是否符合设计要求；后置埋件的现场拉拔强度是否符合设计要求；饰面板安装是否牢固 |  |  |  |
| 6 | 装饰装修分部 | 幕墙 | 结构粘结材料是否符合规定，是否在有效期内使用；主体结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理是否符合设计要求；幕墙金属框架与主体结构预埋件连接、立柱与横梁连接及幕墙面板安装是否符合设计要求，安装是否牢固 |  |  |  |
|  |  | 涂饰工程 | 涂饰工程基层处理是否符合规范要求；涂饰外观及质量是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 裱糊与软包 | 裱糊前的基层处理是否符合规范要求；裱糊后外观及质量是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 细部 | 细部工程安装是否在规定允许偏差范围内；护栏高度、栏杆间距、安装位置是否符合设计要求，护栏安装是否牢固 |  |  |  |
| 7 | 建筑屋面 |  | 屋面找平层、保温层、防水层、保护层、分隔缝设置的位置和间距、密封材料嵌填密实性、粘结牢固性及饱满度、架空隔热制品的质量、架空隔热的高度、细部构造的做法等项是否满足要求 | 8 |  |  |
|  |  |  | 屋面工程的防水层是否由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工，作业人员是否持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证 |  |  |  |
|  |  |  | 屋面工程完工后是否按规范规定对细部构造接缝保护层等进行外观检验并进行淋水或蓄水检验 |  |  |  |
|  |  |  | 防水层是否有渗漏或积水现象；密封材料嵌填是否密实、连续、饱满、粘结牢固、无气泡、开裂、脱落等缺陷；平瓦屋面是否铺置牢固，地震设防地区或坡度大于50%的屋面是否采取固定加强措施；金属板材屋面的连接和密封处理是否符合设计要求，有无渗漏现象 |  |  |  |
| 8 | 建筑给排水 |  | 给排水系统的水压、灌水、通水、通球及冲洗和消毒检测是否符合要求，管道及配件安装是否符合规范要求 | 8 |  |  |
|  |  |  | 给水管道是否采用与管材相适应的管件；生活给水系统所涉及的材料是否达到饮用水卫生标准 |  |  |  |
|  |  |  | 室内消火栓系统安装完成后是否取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，有无达到设计要求 |  |  |  |
| 8 | 建筑给排水 |  | 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前是否做灌水试验，其灌水高度是否低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度 |  |  |  |
|  |  |  | 排水管道的坡度是否符合设计要求，有无无坡或倒坡现象 |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整是否符合规范要求；锅炉的高低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置是否按设计要求安装齐全和有效 |  |  |  |
| 9 | 建筑电气 |  | 有无电气设备交接试验记录及电力、电缆交接记录，变压器、成套配电柜等设备及电线、电缆导管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接及接地装置安装，避雷引下线敷设等是否符合规范要求 | 5 |  |  |
|  |  |  | 接地或接零支线是否单独与接地或接零干线相连接，有无串联连接；金属电缆支架、电缆导管是否接地，或者接零是否可靠；变压器中性点是否与接地装置引出干线直线连接，接地装置的接地电阻值是否符合设计要求 |  |  |  |
| 10 | 电梯 |  | 有无电梯安装自检记录，有无电梯检测报告及分布工程验收记录；是否做到设备进场验收，土建交接检验，整机安装等验收 | 5 |  |  |
|  |  |  | 电梯安装之前，所有层门预留孔是否设有高度不小于1.2m的安全保护围封，有无足够的强度 |  |  |  |
|  |  |  | 绳头组合是否安全可靠，每个绳头组合是否安装防螺母松动和脱落的装置 |  |  |  |
|  |  |  | 所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分是否可靠接地；接地支线是否分别直接接至接地干线接线柱上，有无互相连接后再接地 |  |  |  |
| 11 | 通风与空调 |  | 有无空调工程设备、风管系统、管道系统安装及检测记录、通风、空调系统漏风试验记录、空调系统联合试运转的测定和调试记录、管道系统的试压及清洗等；风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试等是否满足要求 | 5 |  |  |
| 11 | 通风与空调 |  | 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料、复合材料风管的覆面材料、防排烟系统柔性短管的制作材料是否为不燃材料，其耐火等级是否符合设计的规定；防爆风阀的制作材料是否符合设计规定，有无自行替换 |  |  |  |
|  |  |  | 风管内是否有其他管线穿越；输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时是否严密，有无设置接口；室外立管的固定拉索有无拉在避雷针或避雷网上；输送空气温度高于80度的风管，是否按设计规定采取防护措施 |  |  |  |
|  |  |  | 静电空气过滤器金属外壳接地是否良好；接线柱外露的是否加设安全防护罩 |  |  |  |
| 12 | 智能建筑 |  | 火灾自动报警及消防联动系统，安全防范系统（含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼叫系统、停车管理系统），物业管理系统（多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统），智能家庭信息系统是否符合要求 | 5 |  |  |
|  |  |  | 电源与接地系统是否保证建筑物内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 1、全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下。涉及结构安全的材料及构件（如钢筋、水泥、砼强度、地基承载力等）达不到设计要求的，得分率降低一个等级考虑 2、如与《海南省房屋建筑和市政工程现场检查评分表》（施工企业市场行为）共同检查，“*”所示项目不重复检查评分。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |  |

| - 表9 海南省建设工程施工单位检查评分表（安全） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 施工单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1* | 基本 管理 | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；未取得安全生产许可证擅自进行生产；或安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续进行生产的；省外施工企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 施工区域内各专业分包的分项工程未纳入安全总承包管理的，总包与分包未签订安全协议的，扣50分 |  |  |  |
|  |  | 违反《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》相关规定的，扣100分 |  |  |  |
| 2 | 安全 管理 | 安全生产责任制、安全生产管理制度是否已建立；是否制定、落实安全文明施工措施资金使用计划、安全生产事故报告、调查、处理制度及各级安全技术交底制度，交底有无书面记录；是否履行签字手续，有无弄虚作假 | 4 |  |  |
|  |  | *项目“三类人员”持证上岗率、项目机构管理人员、特种作业人员持证上岗率是否符合要求；项目经理、技术负责人、安全员等人员到场情况,有无进行三级安全生产教育培训 | 4 |  |  |
|  |  | 是否建立、落实企业和项目的安全检查制度；是否按规定进行定期和专项安全检查，有无安全教育和班前活动记录，是否制定安全生产事故应急救援预案和安全隐患排查方案 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按本省统一要求进行资料整理 | 1 |  |  |
|  |  | 对建设行政主管部门、安全监督站及监理单位发出的整改通知是否按时落实整改反馈 | 2 |  |  |
| 3 | 文明 施工 | 有无文明施工组织设计，组织设计是否经审批，文明施工组织设计内容是否完善，是否能指导施工 | 2 |  |  |
| 3 | 文明 施工 | 有无实行封闭管理以及现场围挡是否符合要求，施工现场地面、排水、绿化、材料堆放、车辆冲洗平台是否符合要求 | 2 |  |  |
|  |  | 在建建筑物内有无住人，现场住宿、生活设施是否符合要求 | 2 |  |  |
|  |  | *现场安全标志牌是否按要求张挂 | 2 |  |  |
| 4 | 消防 安全 | 建设工程施工现场是否按要求设置消防车通道和人员疏散通道；是否按规定设置消防水源、配备必要的消防设施和灭火器材；是否严格执行电焊、气焊、切割专项操作规程；是否规范存储可燃材料和危险物品，并设置标志牌；采用新技术、新材料是否符合消防安全要求 | 2 |  |  |
|  |  | 施工现场的办公、生活区是否与作业区分开设置并保持安全距离 | 1 |  |  |
|  |  | 集体宿舍消防安全是否到位 | 1 |  |  |
|  |  | 是否制定并落实各项消防安全管理制度和操作规程；是否制定和完善灭火应急预案；施工现场工作人员是否进行消防安全教育培训等 | 1 |  |  |
| 5 | 食堂 卫生 | 是否有卫生许可证、操作人员是否持有健康证；施工现场设置的临时食堂是否建立食品卫生管理制度，是否严格执行食品卫生法和有关管理规定，是否具备清洗消毒的条件和杜绝传染疾病的措施 | 2 |  |  |
|  |  | 食堂与污染源之间的距离是否符合规定；有无设置独立的制作间、储藏间和燃气罐存放间、专用的洗涤池、清洗池、消毒池，配备冷藏柜和消毒柜、纱门和纱窗、隔油池等；有无做防滑处理 | 2 |  |  |
| 6 | 脚手架 | 有无经审批的专项施工方案，专项施工方案内容是否完善，是否能指导施工 | 2 |  |  |
|  |  | 超过一定规模的危险性较大的脚手架工程是否经专家论证审查 | 2 |  |  |
|  |  | 施工现场是否符合相关防护要求 | 2 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 2 |  |  |
| 7 | 基坑 支护 | 基础施工有无支护方案或方案是否经审批，施工现场是否符合相关防护要求 | 2 |  |  |
| 7 | 基坑 支护 | 超过一定规模的危险性较大的基坑支护工程是否经专家论证审查 | 2 |  |  |
|  |  | 是否对基坑支护进行变形沉降观测 | 2 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 2 |  |  |
| 8 | 模板 工程 | 有无经审批的专项施工方案，专项施工方案内容是否完善，是否能指导施工 | 2 |  |  |
|  |  | 超过一定规模的危险性较大的模板工程是否经专家论证审查 | 1 |  |  |
|  |  | 施工现场是否符合相关防护要求 | 2 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 1 |  |  |
| 9 | “三宝”、“四口”、“五临边”防护 | “三宝”规格、材质是否符合要求，作业人员是否按要求正确使用“三宝”等劳保用品 | 2 |  |  |
|  |  | “四口”、“五临边”有无防护措施或防护措施是否符合要求 | 2 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 1 |  |  |
| 10 | 施工 用电 | 有无经审批的施工用电专项方案，专项方案内容是否完善，是否能指导施工 | 2 |  |  |
|  |  | 施工现场是否采用TN-S系统或是否达到“三级配电两级保护”和“一机一闸一漏一箱”，外电防护安全距离是否符合要求 | 2 |  |  |
|  |  | 有无交底、验收、测试记录等相关手续 | 2 |  |  |
| 11 | 物料提升机（龙门架、井字架） | 有无经审批的安拆专项施工方案，专项施工方案内容是否完善，是否能指导施工 | 3 |  |  |
|  |  | 是否采用合格产品，施工现场是否符合相关防护要求 | 2 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按要求进行备案登记管理 | 1 |  |  |
| 12 | 外用 电梯 | 有无经审批的基础方案、安拆方案、应急预案，方案内容是否完善，是否能指导施工 | 3 |  |  |
|  |  | 是否采用合格产品，施工现场是否符合相关防护要求 | 2 |  |  |
| 12 | 外用 电梯 | 安拆单位和人员有无有效资质和证件 | 1 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按要求进行备案登记管理 | 1 |  |  |
| 13 | 塔 吊 | 有无经审批的基础方案、安拆方案、应急预案，方案内容是否完善，是否能指导施工 | 3 |  |  |
|  |  | 是否采用合格产品 | 2 |  |  |
|  |  | 安拆单位和人员有无有效资质和证件 | 1 |  |  |
|  |  | 施工现场是否符合相关防护要求，多台塔吊作业有无防碰撞措施 | 2 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 1 |  |  |
|  |  | 是否按要求进行备案登记管理 | 1 |  |  |
| 14 | 起重 吊装 | 有无经审批的专项施工方案，专项施工方案内容是否完善，是否能指导施工,危险性较大的分部分项工程是否经专家论证审查 | 1 |  |  |
|  |  | 是否采用合格产品 | 1 |  |  |
|  |  | 施工现场是否符合相关防护要求 | 1 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 1 |  |  |
|  |  | 是否按要求进行备案登记管理 | 1 |  |  |
| 15 | 施工 机具 | 是否采用合格产品 | 2 |  |  |
|  |  | 施工现场是否符合相关防护要求 | 2 |  |  |
|  |  | 有无交底和验收等相关手续 | 1 |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 1、全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下。 2、如与《海南省房屋建筑和市政工程现场检查评分表》（施工企业市场行为）共同检查，“*”所示项目不重复检查评分。 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |

| - 表10 海南省建设工程施工单位检查评分表（道路质量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 施工单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1* | 基本管理 | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外施工企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 违反强制性条文,并造成重大质量安全影响的，扣60分 |  |  |  |
| 2 | 质量行为 | *项目经理、项目部管理人员资格是否符合相应要求，人员配备是否到位 | 5 |  |  |
|  |  | *主要专业工种操作上岗资格是否符合相应规定，工种配备是否到位 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按管理制度编制、审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 | 3 |  |  |
|  |  | 施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | 4 |  |  |
|  |  | 质量问题和质量事故处理是否及时，整改措施是否有效；对监理、业主及有关部门下发的质量整改通知是否及时整改并回复 | 4 |  |  |
| 3 | 工程资料 | 技术交底和施工日志是否记录详实 | 2 |  |  |
|  |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量是否有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂，石有无进行碱活性试验，预制构件有无进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的有无型式检验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 水准仪、经纬仪、磅砰、钢尺等设备仪器的计量检定证书 | 2 |  |  |
|  |  | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底是否符合程序，记录是否完整 | 2 |  |  |
| 3 | 工程资料 | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、道路各层密度（压实度）试验报告、沥青混凝土含油量试验报告、道路弯沉试验报告等 | 5 |  |  |
|  |  | 工程定位，基槽验线等测量复核记录；混凝土施工记录 | 2 |  |  |
|  |  | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录内容是否齐全、结论是否明确、签认手续是否完整，参与验收人员是否具有相应资质 | 2 |  |  |
| 4 | 软基处理 | 桩长、桩的完整性和复合地基承载力是否符合设计要求；强夯、换填后的软基处地基是否符合设计要求 | 5 |  |  |
| 5 | 路床 | 土路床是否平整、坚实，有无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象 | 5 |  |  |
| 6 | 级配碎石 | 级配碎石表面是否平整、坚实，有无推移、松散、浮石现象 | 5 |  |  |
| 7 | 水泥稳定土基层 | 水泥稳定土表面是否平整、坚实、接缝平顺，有无明显粗、细料集中现象，有无推移、裂缝、贴皮、松散、浮料 | 5 |  |  |
| 8 | 水泥混凝土路面 | 水泥混凝土面层板面是否平整、密实，灌缝是否饱满、不脱落，与收水井、检查井衔接是否平顺；边角是否整齐、无裂缝，有无有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象；伸缩缝是否垂直、直顺、贯通 | 5 |  |  |
| 9 | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土表面是否平整、坚实，接缝是否紧密，有无枯焦，与收水井、检查井衔接是否平顺；有无明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，是否污染其他构筑物，是否有积水现象 | 5 |  |  |
| 10 | 铺砌式面砖 | 石材质量，外形尺寸是否符合设计及规范要求，面砖铺砌是否表面平整、稳固、无翘动；缝线是否直顺；灌缝是否饱满；有无反坡积水现象 | 5 |  |  |
| 11 | 广场与停车场面层 | 石材、预制块外形尺寸符合规范及设计要求，铺砌是否平整、稳固、无翘动，灌缝是否饱满，有无反坡积水现象；沥青面层是否平整、密实、无裂缝，接茬是否平顺，与构筑物衔接是否平顺，无反坡积水；混凝土面层是否平整、密实、灌缝饱满，与构筑物衔接平顺、无反坡积水现象 | 5 |  |  |
| 12 | 人行道 | 人行道砖铺砌是否稳固、无翘动；表面是否平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，有无翘边、翘角、反坡、积水现象；盲道铺设是否正确；人行道路床压实度和预制块强度是否符合设计要求 | 5 |  |  |
| 13 | 人行地道结构 | 混凝土表面是否光滑、平整，有无蜂窝、麻面，缺边掉角现象，预制块顶板安装是否平顺，灌缝饱满，砌筑墙体是否表面平整，灰缝均匀，变形缝垂直贯通；钢筋制安是否符合规范要求 | 5 |  |  |
| 14 | 挡土墙 | 是否做到砌筑墙体丁顺匀称，表面平整，灰缝均匀、饱满，变形缝垂直贯通；混凝土墙表面是否光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面、露筋现象，泄水孔是否通畅；地基承载力、砼强度、砂浆强度、钢筋制安是否符合设计要求 | 5 |  |  |
| 15 | 附属构筑物 | 是否做到路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实、外露面清洁、线条通畅，平缘石有无阻水；雨水口批档是否平整，压光有无裂纹，井框是否与路面顺接 | 5 |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 1、全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 2、如与《海南省房屋建筑和市政工程现场检查评分表》（施工企业市场行为）共同检查，“*”所示项目不重复检查评分。 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |

| - 表11 海南省建设工程施工单位检查评分表（桥梁质量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 施工单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1* | 基本管理 | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外施工企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 违反强制性条文,并造成重大质量安全影响的，扣60分 |  |  |  |
| 2 | 质量行为 | *项目经理、项目部管理人员资格是否符合相应要求，人员配备是否到位 | 5 |  |  |
|  |  | *主要专业工种操作上岗资格是否符合相应规定，工种配备是否到位 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按管理制度编制、审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 | 3 |  |  |
|  |  | 施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | 4 |  |  |
|  |  | 质量问题和质量事故处理是否及时，整改措施是否有效；对监理、业主及有关部门下发的质量整改通知是否及时整改并回复 | 4 |  |  |
| 3 | 工程资料 | 技术交底和施工日志是否记录详实 | 2 |  |  |
|  |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量是否有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂，石有无进行碱活性试验，预制构件有无进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的有无型式检验报告 | 5 |  |  |
|  |  | 水准仪、经纬仪、磅砰、钢尺等设备仪器的计量检定证书 | 2 |  |  |
| 3 | 工程资料 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底是否符合程序，记录是否完整 | 5 |  |  |
|  |  | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告、桥梁动、静载试验报告等 | 2 |  |  |
|  |  | 工程定位，基槽验线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录内容是否完整、记录是否真实 | 2 |  |  |
|  |  | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录内容是否齐全、结论是否明确、签认手续是否完整，参与验收人员是否具有相应资质 | 2 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土结构 | 是否做到混凝土表面平整，色泽均匀，无裂缝、露筋、蜂麻、孔洞，实体轮廓清晰，线形直顺；混凝土试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理是否符合规范要求；模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量是否符合规范要求 | 12 |  |  |
| 5 | 钢结构 | 钢结构线形是否平顺，连接牢固并符合设计要求；焊缝外观及探伤是否符合设计要求；防护涂装是否均匀，颜色一致，无漏涂，无划伤，无起皮，涂膜无裂纹 | 12 |  |  |
| 6 | 砌体结构 | 砌体表面是否平整，砌缝有无明显缺陷，勾缝是否密实坚固、无脱落，线角是否直顺 | 6 |  |  |
| 7 | 支座安装 | 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴是否符合规范要求 | 6 |  |  |
| 8 | 构件安装 | 构件安装各部位平行、垂直、对称关系是否准确。梁、拱肋底高程是否一致，间距无异常。湿接头是否平顺、梁端间系是否符合规范要求 | 6 |  |  |
| 9 | 桥面系 | 是否做到桥面铺装坚实、平整，无裂缝。防水层材料的选用、界面结合是否符合规范要求。伸缩缝安装牢固，预留筋与锚固筋连接、缝宽是否符合要求，伸缩有效。是否做到地袱、栏杆、防撞墩、人行道安装牢固、线条直顺、伸缩缝处断开，灌缝砂浆饱满，构件无破损，蜂麻，颜色一致，钢构件防腐无遗漏，美观 | 12 |  |  |
| 10 | 附属结构 | 防眩板安装与桥梁线形是否一致，防眩板的荧光标识面是否迎向行车方向，板间距、遮光角是否符合设计要求。声屏障是否连续安装，有无留有间隙，在桥梁伸缩缝部位是否按设计要求处理。锥坡、护坡线形是否直顺、平整、外形正确，砌筑表面平顺、无凹凸、下沉，缝均匀，饱满，美观 | 6 |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注:1、 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 2、如与《海南省房屋建筑和市政工程现场检查评分表》（施工企业市场行为）共同检查，“*”所示项目不重复检查评分。 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |

| - 表12 海南省建设工程施工单位检查评分表（排水质量） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 施工单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1* | 基本管理 | 超越本单位资质等级许可的范围承揽工程的；省外施工企业未办理分支机构和单项备案，存在转包或者违法分包，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，扣100分 |  |  |  |
|  |  | 违反强制性条文,并造成重大质量安全影响的，扣60分 |  |  |  |
| 2 | 质量行为 | *项目经理、项目部管理人员资格是否符合相应要求，人员配备是否到位 | 5 |  |  |
|  |  | *主要专业工种操作上岗资格是否符合相应规定，工种配备是否到位 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按管理制度编制、审批施工组织设计或施工方案，并严格执行 | 3 |  |  |
|  |  | 施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准 | 2 |  |  |
|  |  | 是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | 4 |  |  |
|  |  | 质量问题和质量事故处理是否及时，整改措施是否有效；对监理、业主及有关部门下发的质量整改通知是否及时整改并回复 | 4 |  |  |
| 3 | 工程资料 | 技术交底和施工日志是否记录详实 | 2 |  |  |
|  |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、砂、石、砌体等质量是否有合格证明文件和试验（检验）报告单，预制构件有无进行结构性能检测 | 5 |  |  |
|  |  | 水准仪、经纬仪、磅砰、钢尺等设备仪器的计量检定证书 | 2 |  |  |
|  |  | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底是否符合程序，记录是否完整 | 2 |  |  |
|  |  | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、回填土检验报告、污水管道闭水试验报告，污水厂满水试验报告等 | 5 |  |  |
|  |  | 工程定位，基槽验线等测量复核记录；混凝土施工记录 | 2 |  |  |
| 3 | 工程资料 | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录内容是否齐全、结论是否明确、签认手续是否完整，参与验收人员是否具有相应资质 | 2 |  |  |
| 4 | 排管 | 是否做到管道平稳、直顺，无倒流水，缝宽均匀，接口平直，止水装置准确，抹带密实、饱满、无裂缝、空鼓、不漏水；构件质量是否符合要求 | 12 |  |  |
|  | 顶 管 | 是否做到接口密实、平顺、不脱落。止水装置是否符合要求，内涨圈是否对中、不漏水；线形是否直顺，坡度是否正确；构件质量是否符合要求、无破损 | 12 |  |  |
|  | 砖石渠 | 是否做到墙面平直，砂浆饱满，错缝砌筑，无通缝、裂缝；坡度是否正确；变形缝有无贯通、垂直、灌缝是否饱满密实；抹面有无空鼓、裂缝、不漏水；钢筋制安是否符合要求 | 12 |  |  |
|  | 混凝土渠 | 是否做到混凝土外光内实，墙、板面无裂缝，蜂麻，露筋。坡度是否正确；变形缝有无贯通、垂直、灌缝是否饱满密实；预埋件是否准确；渠底有无垃圾、砂浆、杂物；钢筋制安是否符合要求 | 12 |  |  |
| 5 | 检查井 | 是否做到井壁垂直，抹面压光无空鼓，裂缝，流槽平顺，无倒流水，踏步牢固，位置正确，无垃圾；井框、井盖是否完整无损，配套严密，安装平稳，位置正确，高度是否符合规定 | 4 |  |  |
| 6 | 回填土 | 是否做到分层填土，井边压实到位，填土到位，不带水回填；管道顶、井周围有无下沉迹象 | 4 |  |  |
| 7 | 护坡、挡墙 | 是否做到砌体材质合格，错缝砌筑，灰缝饱满密实，无裂缝、空鼓、脱落；沉降缝垂直、贯通；预埋件，泄水孔，反滤层，防水设施是否正确；地基承载力是否符合设计要求 | 4 |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 1、全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 2、如与《海南省房屋建筑和市政工程现场检查评分表》（施工企业市场行为）共同检查，“*”所示项目不重复检查评分。 |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |

表13  海南省民用建筑节能工程检查评分表（监理单位）

工程名称：                   监理单位：            检查时间：    年  月  日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案 | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认。 | 4 |  |  |
| 2 | 设计变更 | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认。 | 6 |  |  |
| 3 | 进场验收、核查、复验 | 经审核所有材料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用*； | 2 |  |  |
|  |  | 保温隔热材料和粘结材料的见证取样送检； | 2 |  |  |
|  |  | 幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送检及型式检验报告的审核签认； | 4 |  |  |
|  |  | 外门窗及中空玻璃的见证取样送检及型式检验报告的审核确认； | 4 |  |  |
|  |  | 散热器、风机盘管理组的见证取样送检； | 4 |  |  |
|  |  | 低压配电系统选择的电缆电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送检。 | 4 |  |  |
| 4 | 墙体节能工程 | 按照设计文件及规范验收合格，并签认； | 5 |  |  |
|  |  | 施工中存在问题，有整改通知未验收。 | 5 |  |  |
| 5 | 幕墙节能工程 | 按照设计文件及规范验收合格，并签认； | 5 |  |  |
|  |  | 施工中存在问题，有整改通知未验收。 | 5 |  |  |
| 6 | 门窗节能工程 | 按照设计文件及规范验收合格，并签认； | 5 |  |  |
|  |  | 施工中存在问题，有整改通知未验收。 | 5 |  |  |
| 7 | 屋面节能工程 | 按照设计文件及规范验收合格，并签认； | 5 |  |  |
|  |  | 施工中存在问题，有整改通知未验收。 | 5 |  |  |
| 8 | 通风与空调节能工程 | 经审核所有材料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用*； | 5 |  |  |
|  |  | 绝热材料的见证取样送检及型式检验； | 5 |  |  |
|  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认； | 5 |  |  |
|  |  | 施工中存在问题，有整改通知未验收； | 5 |  |  |
| 9 | 配电与照明节能工程 | 按照设计文件及规范验收合格，并签认； | 5 |  |  |
|  |  | 施工中存在问题，有整改通知未验收。 | 5 |  |  |
| 10 | 验 收 | 分部、分项及检验批，按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收； | 5 |  |  |
|  |  | 建筑围护结构节能构造，现场实体检验旁站、见证、记录及签认； | 5 |  |  |
|  |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料，按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收； | 5 |  |  |
|  |  | 建筑设备工程系统节能性能，现场实体检验旁站、见证、记录及签认。 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  | 120 |  | 得分率 % |

注：1、得分率75%分以上（含75%分）为合格，得分率75%分以下为不合格；

2、“*”表示否决项，即检查评定为不合格。

检查组成员签字：

表14  海南省民用建筑节能工程检查评分表（施工质量）

工程名称：                   施工单位：            检查时间：    年  月  日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及标准 |  | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准。 |  | 10 |  |  |
| 2 | 设计变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果； |  | 5 |  |  |
|  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查； |  | 5 |  |  |
|  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理变更手续，并获得监理或建设单位的确认。 |  | 5 |  |  |
| 3 | 进场验收、核查、复验* | 节能工程的材料、构件等进场验收； |  | 4 |  |  |
|  |  | 保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； |  | 4 |  |  |
|  |  | 幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； |  | 6 |  |  |
|  |  | 建筑外门窗及玻璃的进场验收； |  | 4 |  |  |
|  |  | 外门窗及中空玻璃的复验及性能检测； |  | 6 |  |  |
|  |  | 散热器复验及性能检测； |  | 4 |  |  |
|  |  | 风机盘管机组复验及性能检测； |  | 4 |  |  |
|  |  | 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收； |  | 4 |  |  |
|  |  | 低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测。 |  | 4 |  |  |
| 4 | 墙体节能工程 | 保温墙体隔热材料的厚度*； |  | 5 |  |  |
|  |  | 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及基层的粘结强度拉拔试验； |  | 5 |  |  |
|  |  | 保温浆料与基层及各层之间粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂； |  | 5 |  |  |
|  |  | 保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 |  | 5 |  |  |
| 5 | 幕墙节能工程 | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定； |  | 5 |  |  |
|  |  | 遮阳设备的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔气层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  | 5 |  |  |
| 6 | 门窗节能工程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  | 10 |  |  |
| 7 | 屋面节能工程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔气层质量符合验收规定。 |  | 10 |  |  |
| 8 | 通风与空调节能工程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测*，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量； |  | 5 |  |  |
|  |  | 通风与空调系统隐检，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定；风管严密性检验和漏风量测试记录；组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组等设备的安装质量、单机试运转和调试；风机盘管安装质量；风机规格、数量和安装符合验收规定； |  | 5 |  |  |
|  |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定； |  | 5 |  |  |
|  |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定； |  | 5 |  |  |
|  |  | 冷源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水机组、蒸汽或热水型臭化锂吸收式冷水机组及直燃型臭化锂吸收式冷水机组等设备的安装符合验收规定； |  | 5 |  |  |
|  |  | 冷水塔水泵等辅助设备安装、空调冷源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷源机房、换热站内部空调冷水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调系统冷源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 |  | 5 |  |  |
| 9 | 配电与照明节能工程 | 低压配电系统调试，低压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。 |  | 10 |  |  |
| 10 | 验 收 | 分部工程验收记录*，分项工程验收记录，必要时应检查检验批验收记录； |  | 5 |  |  |
|  |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录*； |  | 5 |  |  |
|  |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调式记录，系统联合式运转及调式记录，系统节能性能检验报告*，施工方案等重要技术资料。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 建筑设备工程系统节能性能检测* | 室内温度 | 5 |  |  |
|  |  |  | 各风口的风量 |  |  |  |
|  |  |  | 通风与空调系统的总风量 |  |  |  |
|  |  |  | 空调机组的水流量 |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |  |  |
|  |  |  | 平均照度与照明功率密度 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 165 |  | 得分率% |

注：1、得分率75%分以上（含75%分）为合格，得分率75%分以下为不合格；

2、“*”表示否决项，即检查评定为不合格。

检查组成员签字：

表15  海南省民用建筑节能设计检查评分表

（公共建筑，有中央空调）

工程名称：                   设计单位：            检查时间：    年  月  日

| 序号 | 检查专业 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑 | 节能计算书 | 10 |  |  |
|  |  | 审查表 | 3 |  |  |
|  |  | 节能专项说明 | 2 |  |  |
|  |  | 外墙隔热 | 8 |  |  |
|  |  | 屋面隔热 | 3 |  |  |
|  |  | 窗墙比 | 3 |  |  |
|  |  | 天窗 | 3 |  |  |
|  |  | 外门窗气密性及玻璃可见光透射比 | 4 |  |  |
|  |  | 建筑外遮阳构件 | 2 |  |  |
|  |  | 建筑日照 | 2 |  |  |
|  |  | 通风 | 2 |  |  |
|  |  | 地面、地下室 | 2 |  |  |
|  |  | 外窗可开启面积比 | 3 |  |  |
|  |  | 太阳能建筑一体化设计 | 3 |  |  |
| 二 | 给排水 | 节能设计方案合理 | 4 |  |  |
|  |  | 供水设备选型节能 | 2 |  |  |
|  |  | 卫生器具和配件选用节水型 | 1 |  |  |
|  |  | 水量计量 | 1 |  |  |
|  |  | 设置太阳能集中热水系统 | 4 |  |  |
| 三 | 电气 | 节能设计方案合理 | 4 |  |  |
|  |  | 照明镇流器选择 | 2 |  |  |
|  |  | 照明功率密度值合理 | 3 |  |  |
|  |  | 安装分项计量装置 | 6 |  |  |
|  |  | 室外景观照明设置深夜减光控制方案 | 1 |  |  |
|  |  | 电动机及控制装置选型 | 2 |  |  |
| 四 | 暖通 | 冷负荷计算 | 4 |  |  |
|  |  | 新风标准系统节能 | 4 |  |  |
|  |  | 冷源节能 | 4 |  |  |
|  |  | 输配系统及节能保温 | 4 |  |  |
|  |  | 控制及计量节能 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

检查组成员签字：

表16  海南省民用建筑节能设计检查评分表

（公共建筑，无中央空调）

工程名称：                   设计单位：            检查时间：    年  月  日

| 序号 | 检查专业 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑 | 节能计算书 | 12 |  |  |
|  |  | 审查表 | 4 |  |  |
|  |  | 节能专项说明 | 2 |  |  |
|  |  | 外墙隔热 | 10 |  |  |
|  |  | 屋面隔热 | 4 |  |  |
|  |  | 窗墙比 | 3 |  |  |
|  |  | 天窗 | 3 |  |  |
|  |  | 外门窗气密性及玻璃可见光透射比 | 4 |  |  |
|  |  | 建筑外遮阳构件 | 4 |  |  |
|  |  | 建筑日照 | 2 |  |  |
|  |  | 通风 | 4 |  |  |
|  |  | 地面、地下室 | 2 |  |  |
|  |  | 外窗可开启面积比 | 3 |  |  |
|  |  | 太阳能建筑一体化设计 | 3 |  |  |
| 二 | 给排水 | 节能设计方案合理 | 4 |  |  |
|  |  | 供水设备选型节能 | 2 |  |  |
|  |  | 卫生器具和配件选用节水型 | 1 |  |  |
|  |  | 水量计量 | 1 |  |  |
|  |  | 设置太阳能集中热水系统 | 4 |  |  |
| 三 | 电气 | 节能设计方案合理 | 4 |  |  |
|  |  | 照明镇流器选择 | 2 |  |  |
|  |  | 照明功率密度值合理 | 3 |  |  |
|  |  | 安装分项计量装置 | 6 |  |  |
|  |  | 室外景观照明设置深夜减光控制方案 | 1 |  |  |
|  |  | 电动机及控制装置选型 | 2 |  |  |
| 四 | 暖通 | 冷负荷计算 | 4 |  |  |
|  |  | 节能设计方案合理 | 4 |  |  |
|  |  | 通风系统合理 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

检查组成员签字：

表17  海南省民用建筑节能设计检查评分表（居住建筑）

工程名称：                   设计单位：            检查时间：    年  月  日

| 序号 | 检查专业 | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑 | 节能计算书 | 12 |  |  |
|  |  | 审查表 | 4 |  |  |
|  |  | 节能专项说明 | 2 |  |  |
|  |  | 外墙隔热 | 10 |  |  |
|  |  | 屋面隔热 | 4 |  |  |
|  |  | 窗的遮阳系数 | 3 |  |  |
|  |  | 天窗 | 3 |  |  |
|  |  | 外门窗气密性及玻璃可见光透射比 | 4 |  |  |
|  |  | 建筑外遮阳构件 | 4 |  |  |
|  |  | 建筑日照 | 2 |  |  |
|  |  | 通风 | 4 |  |  |
|  |  | 地面、地下室 | 2 |  |  |
|  |  | 外窗可开启面积比 | 3 |  |  |
|  |  | 太阳能建筑一体化设计 | 3 |  |  |
| 二 | 给排水 | 节能设计方案合理 | 4 |  |  |
|  |  | 供水设备选型节能 | 2 |  |  |
|  |  | 卫生器具和配件选用节水型 | 1 |  |  |
|  |  | 水量计量 | 1 |  |  |
|  |  | 设置太阳能集中热水系统 | 7 |  |  |
| 三 | 电气 | 节能设计方案合理 | 5 |  |  |
|  |  | 照明镇流器选择 | 2 |  |  |
|  |  | 照明功率密度值合理 | 3 |  |  |
|  |  | 安装分项计量装置 | 6 |  |  |
|  |  | 室外景观照明设置深夜减光控制方案 | 1 |  |  |
|  |  | 电动机及控制装置选型 | 2 |  |  |
| 四 | 暖通 | 冷负荷计算 | 2 |  |  |
|  |  | 空调设备选型 | 2 |  |  |
|  |  | 通风系统合理 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

检查组成员签字：

| - 表18 海南省房屋建筑和市政工程现场检查评分表 - （施工企业市场行为） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 施工单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 检查内容及标准 | 应得分数 |  | 实得分数 | 备注 |
| 1 | 重要 市场 行为 |  | 资质管理 |  |  |  | 超越本企业资质等级或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽本项工程的，扣100分。 省外企业未取得分支机构备案证的，扣100分；取得分支机构备案证但未办理项目备案的，扣50分。 |  |  |  | 本评分项扣分值达100分的，不再进行后续的评分 |
| 2 |  |  | 安全生产许可管理 |  |  |  | 未取得安全生产许可证或安全生产许可证失效的，扣100分。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工许可管理 |  |  |  | 未取得施工许可证擅自施工的，扣100分。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 分包管理 |  |  |  | 转包：不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，扣100分； 违法分包：将专业工程或劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人，或施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，将承包工程中的部分专业工程分包给他人的，每项扣50分 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 工程款支付 |  |  |  | 恶意拖欠分包企业、材料设备供应商工程款，造成上访等负面影响的，每起扣50分。 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 务工人员工资支付 |  |  |  | 恶意拖欠务工人员工资，造成上访等负面影响的，每起扣50分。 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 其它 |  |  |  | 以行贿等非法手段谋取中标的，扣100分。 |  |  |  |  |
| 8 | 合同管理 |  |  |  |  |  | 不按《建设工程施工合同示范文本》签订合同的，扣5—10分； 签订的施工承包合同主要条款与招标文件相应条款不一致的，扣5—10分。 | 10 |  |  |  |
| 9 | 项目 管理部 |  |  | 现场标示 |  |  | 未在现场合理位置张挂标示牌，或张挂标示牌不全的，扣5—10分 | 10 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 现场办公室 |  |  | 未设项目管理部办公室，或项目管理部办公室设在宿舍内的扣10分； 项目管理部办公室不能满足现场办公需要的扣5—10分。 | 10 |  |  |  |
| 11 | 项目 管理部人员管理 |  |  | 项目管理部人员 |  |  | 未按投标文件承诺配备项目管理部主要经济技术人员的，扣5—10分； | 10 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 项目经理 |  |  | 未按投标文件承诺配备项目经理的，又无正当理由的，扣20分； 项目经理有在建工程的，未取得安全生产考核合格证或安全生产考核合格证失效的，扣20分； 项目经理不到位，或允许他人以自己名义签署工程资料的，扣10—20分；检查时项目经理不在场的，扣10分。 | 20 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 其他主要管理人员配备 |  |  | 不按规定配备质量员、资料员等管理人员的，扣5—10分； | 10 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 安全员 |  |  | 不按规定数量配备专职安全员的，扣5—10分； 未取得安全生产考核合格证或安全生产考核合格证失效的，扣10分。 | 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 特殊工种人员 |  |  | 不按规定配备特殊工种人员的，扣5—15分； 特殊工种人员无有效岗位证的，扣5分/人； | 20 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  |  |
| 注: 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 表19 海南省房屋建筑和市政工程现场检查评分表 - （监理企业市场行为） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 监理单位： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查内容及标准 | 应得分数 | 实得分数 | 备注 |
| 1 | 重要 市场 行为 |  | 资质管理 |  | 超越本企业资质等级或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽本项工程的，扣100分；省外企业未取得分支机构备案证的，扣100分；取得分支机构备案证但未办理项目备案的，扣50分。 |  |  | 本评分项扣分值达100分的，不再进行后续的评分 |
| 2 |  |  | 其它 |  | 以行贿等非法手段谋取中标的，扣100分。 |  |  |  |
| 3 | 合同管理 |  |  |  | 不按《建设工程监理委托合同示范文本》签订合同的，扣5—10分；签订的监理委托合同主要条款与招标文件相应条款不一致的，扣5—10分。 | 10 |  |  |
| 4 | 项目监理部现场办公室 |  |  |  | 未设项目监理部办公室，或项目管理部办公室设在宿舍内的，或与施工企业项目管理部公用办公室的，扣10—25分；项目监理部办公室未配备基本检测工具的扣5—15分。 | 25 |  |  |
| 5 | 项目监理部监理人员管理 |  | 项目监理部人员 |  | 未按投标文件承诺配备项目监理部主要监理人员的，扣5—15分； | 15 |  |  |
| 6 |  |  | 总监理工程师 |  | 未按投标文件承诺配备总监理工程师的，又无正当理由的，扣20分； 总监理工程师有3个以上在建工程的，扣20分； 总监理工程师不到位，或允许他人以自己名义签署工程资料的，扣10—20分；检查时总监理工程师不在场的，扣10分。 | 20 |  |  |
| 7 |  |  | 总监理工程师代表 |  | 总监理工程师代表超越范围签署工程资料的，扣5—10分；总监理工程师代表不到位，或允许他人以自己名义签署工程资料的，扣10—20分；检查时总监理工程师代表不在场的，扣5分。 | 10 |  |  |
| 8 |  |  | 其他主要监理人员 |  | 不按规定数量配备监理人员的，扣5—10分；专业监理工程师、监理员未按规定取得岗位资格证书的，扣5分/人。 | 20 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |
| 注: 全面贯彻执行以上检查内容及标准的，得分率为80%以上，基本贯彻执行的，得分率为60-80%，贯彻执行不力的，得分率为60%以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |